## 产品信息
产品标识 | 产品名称 | 节点类型 | 产品描述
| AR_F1_AIT01 |  | 次氯酸钠浓度
| AR_F1_XIA01 |  | 漏氯报警
| DR_F11_CYG1 |  | 硫酸氨1#储罐液位液位值
| DR_F11_CYG2 |  | 硫酸氨2#储罐液位液位值
| DR_F11_JLB1 |  | 硫酸氨1#计量泵频率反馈
| DR_F11_JLB2 |  | 硫酸氨2#计量泵频率反馈
| DR_F11_JLB3 |  | 硫酸氨3#计量泵频率反馈
| AR_F11_LLZ1 |  | 硫酸氨1#流量计流量值
| AR_F11_LLZ2 |  | 硫酸氨2#流量计流量值
| DR_F12_CYG1 |  | 碱液1#储罐液位液位值
| DR_F12_CYG2 |  | 碱液2#储罐液位液位值
| DR_F12_JLB1 |  | 碱液1#计量泵频率反馈
| DR_F12_JLB2 |  | 碱液2#计量泵频率反馈
| DR_F12_JLB3 |  | 碱液3#计量泵频率反馈
| AR_F12_LLZ1 |  | 碱液1#流量计流量值
| AR_F12_LLZ2 |  | 碱液2#流量计流量值
| AR_F13_LLZ1 |  | PAC 1#流量值
| AR_F13_LLZ2 |  | PAC 2#流量值
| AR_F13_LLZ3 |  | PAC 3#流量值
| AR_F13_LLZ4 |  | PAC 4#流量值
| AR_F13_LLZ5 |  | PAC 5#流量值
| AR_F13_LLZ6 |  | PAC 6#流量值
| DR_F13_YW1 |  | PAC 1#液位液位值
| DR_F13_YW2 |  | PAC 2#液位液位值
| DR_F13_YW3 |  | PAC 3#液位液位值
| DR_F14_CYG1 |  | 次氯酸钠1#储药罐液位值
| DR_F14_CYG2 |  | 次氯酸钠2#储药罐液位值
| DR_F14_JLB1 |  | 次氯酸钠1#计量泵频率反馈
| DR_F14_JLB2 |  | 次氯酸钠2#计量泵频率反馈
| DR_F14_JLB3 |  | 次氯酸钠3#计量泵频率反馈
| DR_F14_JLB4 |  | 次氯酸钠4#计量泵频率反馈
| AR_F14_LLZ1 |  | 次氯酸钠1#流量计流量值
| AR_F14_LLZ2 |  | 次氯酸钠2#流量计流量值
| AR_F14_NDZ |  | 次氯酸钠浓度值
| AR_F14_YLZ |  | 次氯酸钠余氯值
| DR_F15_GLJ |  | 高锰酸钾 给料机频率反馈
| AR_F15_LL |  | PAM 流量
| AR_F16_FYXS |  | 活性炭 负压值显示
| DR_F16_GLJ |  | 活性炭给料机频率显示
| AR_F17_LLXS1 |  | PAM加药泵 1#流量值
| AR_F17_LLXS2 |  | PAM加药泵 2#流量值
| AR_F17_LLXS3 |  | PAM加药泵 3#流量值
| AR_F17_LLXS4 |  | PAM加药泵 4#流量值
| AR_F17_LLXS5 |  | PAM加药泵 5#流量值
| AR_F18_LW |  | PAM 液位值
| AR_H11_AIT01 |  | 1#沉淀池高浓度浊度仪
| AR_H11_AIT02 |  | 1#浮渣池污泥浓度计
| AR_H11_AIT03 |  | 1#气浮池出水浊度分析仪
| DR_H11_HW11 |  | 1#搅拌机频率反馈
| DR_H11_HW21 |  | 1#混凝搅拌器频率反馈
| DR_H11_HW22 |  | 2#混凝搅拌器频率反馈
| AR_H11_LIT01 |  | 1#絮凝池液位计
| AR_H11_LIT02 |  | 1#沉淀池污泥界面仪
| AR_H11_LIT03 |  | 1#气浮池液位计
| AR_H11_LIT04 |  | 1#浮渣池液位计
| AR_H12_AIT01 |  | 2#沉淀池高浓度浊度仪
| AR_H12_AIT02 |  | 2#浮渣池污泥浓度计
| AR_H12_AIT03 |  | 2#气浮池出水浊度分析仪
| DR_H12_HW11 |  | 2#搅拌机频率反馈
| DR_H12_HW21 |  | 3#混凝搅拌器频率反馈
| DR_H12_HW22 |  | 4#混凝搅拌器频率反馈
| AR_H12_LIT01 |  | 2#絮凝池液位计
| AR_H12_LIT02 |  | 2#沉淀池污泥界面仪
| AR_H12_LIT03 |  | 2#气浮池液位计
| AR_H12_LIT04 |  | 2#浮渣池液位计
| AR_H3_FIT01 |  | 1#回流泵出水总管流量
| AR_H3_FIT02 |  | 2#回流泵出水总管流量
| DR_H3_GP11 |  | 1#回流泵频率反馈
| DR_H3_GP12 |  | 2#回流泵频率反馈
| DR_H3_GP13 |  | 3#回流泵频率反馈
| AR_H3_PIT01 |  | 1#回流泵出水管压力
| AR_H3_PIT02 |  | 2#回流泵出水管压力
| AR_H3_PIT03 |  | 3#回流泵出水管压力
| AR_H3_PIT04 |  | 1#气浮池E+H浊度仪
| AR_H3_PIT05 |  | 2#气浮池E+H浊度仪
| AR_H3_PIT06 |  | 空压机出风总管压力
| DR_H3_QDF1 |  | 1#气动阀运行秒计时
| DR_H3_QDF2 |  | 2#气动阀运行秒计时
| AR_K1_1_CYCLE |  | 1#清洗时间周期
| AR_K1_1_GAS_OUTLET |  | 1#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_1_LIT12 |  | 1#清洗水位设定
| AR_K1_2_CYCLE |  | 2#清洗时间周期
| AR_K1_2_GAS_OUTLET |  | 2#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_2_LIT12 |  | 2#清洗水位设定
| AR_K1_3_CYCLE |  | 3#清洗时间周期
| AR_K1_3_GAS_OUTLET |  | 3#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_3_LIT12 |  | 3#清洗水位设定
| AR_K1_4_CYCLE |  | 4#清洗时间周期
| AR_K1_4_GAS_OUTLET |  | 4#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_4_LIT12 |  | 1#清洗水位设定
| AR_K1_5_CYCLE |  | 5#清洗时间周期
| AR_K1_5_GAS_OUTLET |  | 5#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_5_LIT12 |  | 5#清洗水位设定
| AR_K1_6_CYCLE |  | 6#清洗时间周期
| AR_K1_6_GAS_OUTLET |  | 6#排气阀延时关闭时间设定
| AR_K1_6_LIT12 |  | 6#清洗水位设定
| DR_K1_AIT01 |  | 1#酸碱度+温度死区值
| DR_K1_AIT02 |  | 2#酸碱度+温度死区值
| DR_K1_AIT03 |  | 1#氨氮含量死区
| DR_K1_AIT04 |  | 2#氨氮含量死区
| DR_K1_AIT05 |  | 1#COD含量死区值
| DR_K1_AIT06 |  | 2#COD含量死区值
| DR_K1_DIT07 |  | 1#浊度/固体悬浮物死区值
| DR_K1_DIT08 |  | 2#浊度/固体悬浮物死区值
| DR_K1_DIT12 |  | 1#滤格浊度死区值
| DR_K1_DIT22 |  | 2#滤格浊度死区值
| DR_K1_DIT32 |  | 3#滤格浊度死区值
| DR_K1_DIT42 |  | 4#滤格浊度死区值
| DR_K1_DIT52 |  | 5#滤格浊度死区值
| DR_K1_DIT62 |  | 6#滤格浊度死区值
| DR_K1_LIT11 |  | 1#滤格水位死区值
| DR_K1_LIT21 |  | 2#滤格水位死区值
| DR_K1_LIT31 |  | 3#滤格水位死区值
| DR_K1_LIT41 |  | 4#滤格水位死区值
| DR_K1_LIT51 |  | 5#滤格水位死区值
| DR_K1_LIT61 |  | 6#滤格水位死区值
| DR_K1_QV11 |  | 1#滤格进水阀开度反馈
| DR_K1_QV21 |  | 2#滤格进水阀开度反馈
| DR_K1_QV31 |  | 3#滤格进水阀开度反馈
| DR_K1_QV41 |  | 4#滤格进水阀开度反馈
| DR_K1_QV51 |  | 5#滤格进水阀开度反馈
| DR_K1_QV61 |  | 6#滤格进水阀开度反馈
| DR_K3_FQIT001 |  | 反洗流量变送器流量
| DR_K3_FQIT002 |  | 化学清洗水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT01 |  | 1#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT02 |  | 2#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT03 |  | 3#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT04 |  | 4#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT05 |  | 5#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT06 |  | 6#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT07 |  | 7#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT08 |  | 8#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT09 |  | 9#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_FQIT10 |  | 10#UF膜池产水流量变送器流量
| DR_K3_GP101 |  | 1#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP102 |  | 2#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP103 |  | 3#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP104 |  | 4#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP105 |  | 5#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP106 |  | 6#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP107 |  | 7#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP108 |  | 8#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP109 |  | 9#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP11 |  | 反洗水泵A频率反馈
| DR_K3_GP110 |  | 10#膜池透过液泵频率反馈
| DR_K3_GP12 |  | 反洗水泵B频率反馈
| DR_K3_GP19 |  | 亚硫酸氢钠加药计量泵A频率反馈
| DR_K3_GP20 |  | 亚硫酸氢钠加药计量泵B频率反馈
| DR_K3_GP21 |  | CIP化学清洗泵A频率反馈
| DR_K3_GP22 |  | CIP化学清洗泵B频率反馈
| DR_K3_GP39 |  | 盐酸加药(RC)计量泵A频率反馈
| DR_K3_GP40 |  | 盐酸加药(RC)计量泵B频率反馈
| DR_K3_GP51 |  | 次氯酸钠加药(MC)计量泵C频率反馈
| DR_K3_GP52 |  | 次氯酸钠加药(MC)计量泵D频率反馈
| DR_K3_GP61 |  | 柠檬酸加药(MC)计量泵C频率反馈
| DR_K3_GP62 |  | 柠檬酸加药(MC)计量泵D频率反馈
| DR_K3_GP69 |  | 氢氧化钠加药计量泵A频率反馈
| DR_K3_GP70 |  | 氢氧化钠加药计量泵B频率反馈
| DR_K3_GQ1 |  | UF膜池擦洗风机1频率反馈
| DR_K3_GQ11 |  | UF膜池擦洗风机1频率反馈
| DR_K3_GQ12 |  | UF膜池擦洗风机2频率反馈
| AR_K3_LIT001 |  | UF进水格栅液位变送器液位
| AR_K3_LIT002 |  | UF进水格栅液位变送器液位
| AR_K3_LIT003 |  | UF进水格栅液位变送器液位
| AR_K3_LIT004 |  | UF进水格栅液位变送器液位
| AR_K3_LIT005 |  | 反洗废水池液位变送器液位
| AR_K3_LIT006 |  | 反洗水池液位变送器液位
| AR_K3_LIT007 |  | 化学清洗水池液位变送器液位
| AR_K3_LIT008 |  | 中和池液位变送器液位
| AR_K3_LIT01 |  | 1#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT02 |  | 2#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT03 |  | 3#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT04 |  | 4#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT05 |  | 5#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT06 |  | 6#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT07 |  | 7#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT08 |  | 8#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT09 |  | 9#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_LIT10 |  | 10#UF膜池液位变送器液位
| AR_K3_MV09 |  | 1#UF膜池进水调节阀开度反馈
| DR_K3_MV10 |  | 4#UF膜池进水调节阀开度反馈
| DR_K3_MV11 |  | 5#UF膜池进水调节阀开度反馈
| DR_K3_MV12 |  | 7#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV13 |  | 9#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV14 |  | 1#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV15 |  | 3#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV16 |  | 5#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV17 |  | 7#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV18 |  | 9#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV24 |  | 2#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV25 |  | 4#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV26 |  | 6#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV27 |  | 8#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV28 |  | 10#UF膜池进水调节阀开度反馈
| AR_K3_MV29 |  | 2#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV30 |  | 4#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV31 |  | 6#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV32 |  | 8#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_MV33 |  | 10#UF膜池排放调节阀开度反馈
| AR_K3_PIT01 |  | 1#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT03 |  | 2#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT05 |  | 3#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT07 |  | 4#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT09 |  | 5#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT11 |  | 6#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT13 |  | 7#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT15 |  | 8#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT17 |  | 9#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_PIT20 |  | 10#UF膜池产水压力变送器压力
| AR_K3_TIT001 |  | 化学清洗水温度变送器温度
| AR_K31_AIT01 |  | PH
| AR_K31_AIT11 |  | 水质
| AR_K31_AIT12 |  | 水质
| AR_K31_AIT13 |  | PH
| AR_K31_AIT14 |  | 水质
| AR_K31_AIT15 |  | 水质
| AR_K31_FIT11 |  | 瞬时流量
| AR_K31_FIT12 |  | 瞬时流量
| AR_K31_FIT13 |  | 瞬时流量
| AR_K31_FIT14 |  | 瞬时流量
| AR_K31_FIT15 |  | 瞬时流量
| AR_K31_FIT16 |  | 瞬时流量
| DR_K31_GP1 |  | 膜池反洗1#排水泵频率反馈
| DR_K31_GP101 |  | 抽吸水泵1#频率反馈
| DR_K31_GP102 |  | 抽吸水泵2#频率反馈
| DR_K31_GP103 |  | 抽吸水泵3#频率反馈
| DR_K31_GP104 |  | 抽吸水泵4#频率反馈
| DR_K31_GP105 |  | 抽吸水泵5#频率反馈
| DR_K31_GP106 |  | 抽吸水泵6#频率反馈
| DR_K31_GP107 |  | 抽吸水泵7#频率反馈
| DR_K31_GP108 |  | 抽吸水泵8#频率反馈
| DR_K31_GP109 |  | 抽吸水泵9#频率反馈
| DR_K31_GP110 |  | 抽吸水泵10#频率反馈
| DR_K31_GP2 |  | 膜池反洗2#排水泵频率反馈
| DR_K31_GP21 |  | 超滤反洗泵1#频率反馈
| DR_K31_GP22 |  | 超滤反洗泵2#频率反馈
| DR_K31_GP3 |  | 膜池反洗3#排水泵频率反馈
| DR_K31_GP4 |  | 膜池反洗4#排水泵频率反馈
| AR_K31_LIT11 |  | 液位
| AR_K31_LIT12 |  | 液位
| AR_K31_LIT13 |  | 液位
| AR_K31_LIT14 |  | 液位
| AR_K31_LIT15 |  | 液位
| AR_K31_LIT16 |  | 液位
| AR_K31_LIT17 |  | 液位
| AR_K31_LIT18 |  | 高液位
| AR_K31_PIT11 |  | 压力
| AR_K31_PIT12 |  | 压力
| AR_K31_PIT13 |  | 压力
| AR_K31_PIT14 |  | 压力
| AR_K31_PIT15 |  | 压力
| AR_K31_PIT16 |  | 压力
| AR_K31_PIT17 |  | 压力
| AR_K31_PIT18 |  | 压力
| AR_K31_PIT19 |  | 压力
| AR_K31_PIT20 |  | 压力
| AR_K31_PIT21 |  | 压力
| DR_P_GP1 |  | 1#送水泵本次运行小时
| DR_P_GP11 |  | 潜污泵本次运行小时
| DR_P_GP2 |  | 2#送水泵本次运行小时
| DR_P_GP3 |  | 3#高压水泵频率反馈
| DR_P_GP4 |  | 4#高压水泵频率反馈
| DR_P_GPA |  | 3#送水泵电流死区
| DR_P_GPB |  | 4#送水泵电流死区
| DR_P_GS1 |  | 1#轴流风机本次运行小时
| DR_P_GS2 |  | 2#轴流风机本次运行小时
| DR_P_LIT01 |  | 1#吸水井液位液位死区
| DR_P_LIT02 |  | 2#吸水井液位液位死区
| DR_P_LIT03 |  | 地坑液位液位死区
| DR_P_PIT01 |  | 1#送水泵出水压力死区
| DR_P_PIT02 |  | 2#送水泵出水压力死区
| DR_P_PIT03 |  | 3#送水泵出水压力死区
| DR_P_PIT04 |  | 4#送水泵出水压力死区
| DR_P_PIT05 |  | 出水压力死区
| DR_P_QM1 |  | 1#送水泵开阀压力设定
| DR_P_QM2 |  | 2#送水泵开阀压力设定
| DR_P_QM3 |  | 3#送水泵开阀压力设定
| DR_P_QM4 |  | 4#送水泵开阀压力设定
| DR_P_TIT01 |  | P_TIT01温度死区
| DR_P2_LIT01 |  | 清水池1#液位死区
| DR_P2_LIT02 |  | 清水池2#液位死区
| AR_R3_FIT01 |  | 瞬时流量
| AR_R3_LIT01 |  | 液位
| AR_R3_LIT02 |  | 液位
| AR_R3_PIT01 |  | 压力
| DR_SSB_1_0 |  | 1#送水泵电机绕组A相温度死区
| DR_SSB_1_1 |  | 1#送水泵电机绕组B相温度死区
| DR_SSB_1_2 |  | 1#送水泵电机绕组C相温度死区
| DR_SSB_1_3 |  | 1#送水泵电机前轴温度死区
| DR_SSB_1_4 |  | 1#送水泵电机后轴温度死区
| DR_SSB_1_5 |  | 1#送水泵前轴温度死区
| DR_SSB_1_6 |  | 1#送水泵后轴温度死区
| DR_SSB_2_0 |  | 2#送水泵电机绕组A相温度死区
| DR_SSB_2_1 |  | 2#送水泵电机绕组B相温度死区
| DR_SSB_2_2 |  | 2#送水泵电机绕组C相温度死区
| DR_SSB_2_3 |  | 2#送水泵电机前轴温度死区
| DR_SSB_2_4 |  | 2#送水泵电机后轴温度死区
| DR_SSB_2_5 |  | 2#送水泵前轴温度死区
| DR_SSB_2_6 |  | 2#送水泵后轴温度死区
| DR_SSB_3_0 |  | 3#送水泵电机绕组A相温度死区
| DR_SSB_3_1 |  | 3#送水泵电机绕组B相温度死区
| DR_SSB_3_2 |  | 3#送水泵电机绕组C相温度死区
| DR_SSB_3_3 |  | 3#送水泵电机前轴温度死区
| DR_SSB_3_4 |  | 3#送水泵电机后轴温度死区
| DR_SSB_3_5 |  | 3#送水泵前轴温度死区
| DR_SSB_3_6 |  | 3#送水泵后轴温度死区
| DR_SSB_4_0 |  | 4#送水泵电机绕组A相温度死区
| DR_SSB_4_1 |  | 4#送水泵电机绕组B相温度死区
| DR_SSB_4_2 |  | 4#送水泵电机绕组C相温度死区
| DR_SSB_4_3 |  | 4#送水泵电机前轴温度死区
| DR_SSB_4_4 |  | 4#送水泵电机后轴温度死区
| DR_SSB_4_5 |  | 4#送水泵前轴温度死区
| DR_SSB_4_6 |  | 4#送水泵后轴温度死区
| DR_T1_HW1 |  | 脱水脱泥中和池1#搅拌器频率反馈
| DR_T1_HW2 |  | 脱水脱泥中和池2#搅拌器频率反馈
| DR_T1_HW3 |  | 脱水脱泥中和池3#搅拌器频率反馈
| DR_T1_HW4 |  | 脱水脱泥中和池4#搅拌器频率反馈
| DR_T1_HW5 |  | 脱水脱泥中和池5#搅拌器频率反馈
| DR_T1_HW6 |  | 脱水脱泥中和池6#搅拌器频率反馈
| AR_T3_LIT01 |  | 液位
| AR_T5_AIT01 |  | 污泥浓度
| AR_T5_AIT02 |  | 污泥浓度
| AR_T5_AIT03 |  | 污泥浓度
| AR_T5_LIT01 |  | 污泥界面
| AR_T5_LIT02 |  | 污泥界面
| AR_T5_LIT03 |  | 污泥界面
| AR_WS_ANDAN |  | 污水氨氮
| AR_WS_COD |  | 污水COD
| AR_WS_FLOW |  | 污水流量
| AR_WS_L |  | 污水液位
| AR_WS_NTU |  | 污水浊度
| AR_WS_PH |  | 污水PH
| AR_WS_PUMP_HZ |  | 提升泵A频率反馈
| DR_X1_GSAC |  | 3#轴流风机本次运行小时
| AR_Z_AIT01 |  | 进水管PH
| AR_Z_AIT02 |  | 进水管高浊度分析仪
| DR_Z_AIT03 |  | 出水 PH 死区
| DR_Z_AIT04 |  | 出水 氨氮死区
| DR_Z_AIT05 |  | 出水 COD死区
| AR_Z_FIQT01 |  | 进水管电磁流量
| DR_Z_FIQT02 |  | 2#进水管瞬时流量计
| DR_Z_FIQT03 |  | 1#出水管瞬时流量流量死区
| DR_Z_FIQT04 |  | 2#出水管瞬时流量流量死区
| AR_Z_FIT01 |  | 1#进水管累计流量计
| AR_Z_FIT02 |  | 2#进水管累计流量计
| AR_Z_PIT01 |  | 进水管压力变送器
| DR_F1_GS11 |  | 次氯酸钠储存间轴流风机故障
| DR_F1_GS15 |  | 次氯酸钠投加轴流风机故障
| DR_F1_GS21 |  | 硫酸铵储存间轴流风机故障
| DR_F1_GS25 |  | 硫酸铵投加间轴流风机故障
| DR_F1_GS31 |  | NaoHJ间轴流风机故障
| DR_F1_GS41 |  | P A C 聚合氯化铝间轴流风机故障
| DR_F1_GS51 |  | 粉末活性炭间轴流风机故障
| DR_F1_GS61 |  | 防爆监控间轴流风机故障
| DR_F1_GS62 |  | 高锰酸钾轴流风机故障
| DR_F1_GS71 |  | PAM投加间轴流风机故障
| DR_F1_GS81 |  | 加药配电间轴流风机故障
| DR_F11_CYF1 |  | 硫酸氨1#储罐出药阀关到位
| DR_F11_CYF2 |  | 硫酸氨2#储罐出药阀关到位
| DR_F11_JYF1 |  | 硫酸氨1#储罐进药阀关到位
| DR_F11_JYF2 |  | 硫酸氨2#储罐进药阀关到位
| DR_F11_XLB1 |  | 硫酸氨1#卸料泵运行
| DR_F11_XLB2 |  | 硫酸氨2#卸料泵运行
| DR_F12_CYF1 |  | 碱液1#储罐出药阀关到位
| DR_F12_CYF2 |  | 碱液2#储罐出药阀关到位
| DR_F12_JYF1 |  | 碱液1#储罐进药阀关到位
| DR_F12_JYF2 |  | 碱液2#储罐进药阀关到位
| DR_F12_XLB1 |  | 碱液1#卸料泵运行
| DR_F12_XLB2 |  | 碱液2#卸料泵运行
| DR_F13_PAC |  | PAC_远控
| DR_F14_CYF1 |  | 次氯酸钠1#出药阀关到位
| DR_F14_CYF2 |  | 次氯酸钠2#出药阀关到位
| DR_F14_JYF1 |  | 次氯酸钠1#进药阀关到位
| DR_F14_JYF2 |  | 次氯酸钠2#进药阀关到位
| DR_F14_QYB |  | 次氯酸钠取样泵故障
| DR_F14_RSF |  | 次氯酸钠软水阀关到位
| DR_F14_XLB1 |  | 次氯酸钠1#卸料泵故障
| DR_F14_XLB2 |  | 次氯酸钠2#卸料泵故障
| DR_F14_XLF |  | 次氯酸钠卸料阀关到位
| DR_F15_JSF |  | 高锰酸钾 进水阀运行
| DR_F15_ZDQ |  | 高锰酸钾 振动器运行
| DR_F16_CCQ |  | 活性炭粉末 除尘器运行
| DR_F16_LDPG |  | 活性炭粉末 梨刀破拱故障
| DR_F16_LXSSJ |  | 活性炭粉末 螺旋输送故障
| DR_F16_ZDQ |  | 活性炭粉末 振动器故障
| DR_F16_ZYB |  | 活性炭粉末 增压泵故障
| DR_F18_GLJ |  | PAM 给料机运行
| DR_F18_JSF |  | PAM 进水阀
| DR_F18_ZDQ |  | PAM 振动器运行
| DR_H11_QM1_1 |  | 1排1#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_10 |  | 1排10#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_11 |  | 1排11#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_12 |  | 1排12#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_13 |  | 1排13#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_14 |  | 1排14#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_15 |  | 1排15#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_16 |  | 1排16#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_17 |  | 1排17#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_18 |  | 1排18#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_2 |  | 1排2#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_3 |  | 1排3#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_4 |  | 1排4#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_5 |  | 1排5#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_6 |  | 1排6#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_7 |  | 1排7#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_8 |  | 1排8#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM1_9 |  | 1排9#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_1 |  | 2排1#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_10 |  | 2排10#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_11 |  | 2排11#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_12 |  | 2排12#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_13 |  | 2排13#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_14 |  | 2排14#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_15 |  | 2排15#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_16 |  | 2排16#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_17 |  | 2排17#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_18 |  | 2排18#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_19 |  | 2排19#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_2 |  | 2排2#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_20 |  | 2排20#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_21 |  | 2排21#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_22 |  | 2排22#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_3 |  | 2排3#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_4 |  | 2排4#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_5 |  | 2排5#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_6 |  | 2排6#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_7 |  | 2排7#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_8 |  | 2排8#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM2_9 |  | 2排9#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H11_QM301 |  | 1#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM302 |  | 2#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM303 |  | 3#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM304 |  | 4#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM305 |  | 5#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM306 |  | 6#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM307 |  | 7#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM308 |  | 8#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM309 |  | 9#刀闸阀关闭
| DR_H11_QM401 |  | 1#等流量配水堰关阀
| DR_H12_QM1_1 |  | 3排1#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_10 |  | 3排10#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_11 |  | 3排11#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_12 |  | 3排12#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_13 |  | 3排13#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_14 |  | 3排14#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_15 |  | 3排15#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_16 |  | 3排16#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_17 |  | 3排17#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_18 |  | 3排18#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_2 |  | 3排2#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_3 |  | 3排3#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_4 |  | 3排4#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_5 |  | 3排5#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_6 |  | 3排6#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_7 |  | 3排7#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_8 |  | 3排8#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM1_9 |  | 3排9#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_1 |  | 4排1#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_10 |  | 4排10#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_11 |  | 4排11#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_12 |  | 4排12#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_13 |  | 4排13#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_14 |  | 4排14#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_15 |  | 4排15#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_16 |  | 4排16#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_17 |  | 4排17#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_18 |  | 4排18#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_19 |  | 4排19#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_2 |  | 4排2#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_20 |  | 4排20#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_21 |  | 4排21#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_22 |  | 4排22#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_3 |  | 4排3#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_4 |  | 4排4#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_5 |  | 4排5#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_6 |  | 4排6#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_7 |  | 4排7#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_8 |  | 4排8#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM2_9 |  | 4排9#排泥角阀触摸屏手自动
| DR_H12_QM301 |  | 10#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM302 |  | 11#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM303 |  | 12#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM304 |  | 13#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM305 |  | 14#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM306 |  | 15#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM307 |  | 16#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM308 |  | 17#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM309 |  | 18#刀闸阀关闭
| DR_H12_QM401 |  | 2#等流量配水堰关阀
| DR_K1_1_AUTO |  | 自动
| DR_K1_2_AUTO |  | 自动
| DR_K1_3_AUTO |  | 自动
| DR_K1_4_AUTO |  | 自动
| DR_K1_5_AUTO |  | 自动
| DR_K1_6_AUTO |  | 自动
| DR_K1_GP1 |  | 1#放空泵故障
| DR_K1_GP2 |  | 2#放空泵故障
| DR_K1_GP3 |  | 1#地沟潜污泵故障
| DR_K1_GP4 |  | 2#地沟潜污泵故障
| DR_K1_QV01 |  | 1#放空泵放空阀关指令
| DR_K1_QV02 |  | 2#放空泵放空阀关指令
| DR_K1_QV12 |  | 1#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV13 |  | 1#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV14 |  | 1#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV15 |  | 1#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K1_QV22 |  | 2#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV23 |  | 2#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV24 |  | 2#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV25 |  | 2#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K1_QV32 |  | 3#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV33 |  | 3#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV34 |  | 3#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV35 |  | 3#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K1_QV42 |  | 4#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV43 |  | 4#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV44 |  | 4#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV45 |  | 4#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K1_QV52 |  | 5#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV53 |  | 5#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV54 |  | 5#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV55 |  | 5#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K1_QV62 |  | 6#排气阀放空阀关指令
| DR_K1_QV63 |  | 6#池反冲洗阀放空阀关指令
| DR_K1_QV64 |  | 6#池初滤水排放阀放空阀关指令
| DR_K1_QV65 |  | 6#进水气动阀放空阀关指令
| DR_K3_FS001 |  | UF膜池鼓风机低流量开关流量开关
| DR_K3_FS002 |  | UF膜池鼓风机低流量开关流量开关
| DR_K3_GP31 |  | 中和废水排放泵A故障
| DR_K3_GP32 |  | 中和废水排放泵B故障
| DR_K3_GP41 |  | 反洗废水泵A故障
| DR_K3_GP42 |  | 反洗废水泵B故障
| DR_K3_GP49 |  | 次氯酸钠加药(RC)计量泵A故障
| DR_K3_GP50 |  | 次氯酸钠加药(RC)计量泵B故障
| DR_K3_GP59 |  | 柠檬酸加药(RC)计量泵A故障
| DR_K3_GP60 |  | 柠檬酸加药(RC)计量泵B故障
| DR_K3_GP79 |  | UF进水格栅1故障
| DR_K3_GP80 |  | UF进水格栅2故障
| DR_K3_GQ2 |  | 空压机B故障
| DR_K3_HHLS010 |  | 盐酸药剂罐高高液位开关液位开关
| DR_K3_HHLS013 |  | 氢氧化钠药剂罐高高液位开关液位开关
| DR_K3_HHS008 |  | 次氯酸钠药剂罐高高液位开关液位开关
| DR_K3_HLS010 |  | 盐酸药剂罐高液位开关液位开关
| DR_K3_HLS013 |  | 氢氧化钠药剂罐高液位开关液位开关
| DR_K3_HS008 |  | 次氯酸钠药剂罐高液位开关液位开关
| DR_K3_HS011 |  | 柠檬酸药剂罐高液位开关液位开关
| DR_K3_HW11 |  | 柠檬酸药剂罐搅拌器故障
| DR_K3_HW21 |  | 亚硫酸氢钠药剂罐搅拌器故障
| DR_K3_HW53 |  | 次氯酸钠卸料泵故障
| DR_K3_LGJ |  | 冷干机故障
| DR_K3_LLS008 |  | 次氯酸钠药剂罐低低液位开关液位开关
| DR_K3_LLS010 |  | 盐酸药剂罐低低液位开关液位开关
| DR_K3_LLS012 |  | 亚硫酸氢钠药剂罐低低液位开关液位开关
| DR_K3_LLS013 |  | 氢氧化钠药剂罐低低液位开关液位开关
| DR_K3_LS001 |  | 反洗废水池低液位开关液位开关
| DR_K3_LS002 |  | 反洗废水池高液位开关液位开关
| DR_K3_LS003 |  | 反洗水池低液位开关液位开关
| DR_K3_LS004 |  | 反洗水池高液位开关液位开关
| DR_K3_LS005 |  | 化学清洗水池低液位开关液位开关
| DR_K3_LS006 |  | 化学清洗水池高液位开关液位开关
| DR_K3_LS007 |  | 中和池低液位开关液位开关
| DR_K3_LS008 |  | 中和池高液位开关液位开关
| DR_K3_LS01 |  | 1#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS010 |  | 盐酸药剂罐低液位开关液位开关
| DR_K3_LS011 |  | 柠檬酸药剂罐低液位开关液位开关
| DR_K3_LS012 |  | 亚硫酸氢钠药剂罐低液位开关液位开关
| DR_K3_LS013 |  | 氢氧化钠药剂罐低液位开关液位开关
| DR_K3_LS02 |  | 1#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS03 |  | 2#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS04 |  | 2#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS05 |  | 3#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS06 |  | 3#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS07 |  | 4#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS08 |  | 4#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS09 |  | 5#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS10 |  | 5#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS11 |  | 6#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS12 |  | 6#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS13 |  | 7#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS14 |  | 7#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS15 |  | 8#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS16 |  | 8#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS17 |  | 9#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS18 |  | 9#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_LS19 |  | 10#UF膜池液位低开关液位开关
| DR_K3_LS20 |  | 10#UF膜池液位高开关液位开关
| DR_K3_MV01 |  | 次氯酸钠药剂罐加药阀关到位
| DR_K3_MV02 |  | 盐酸药剂罐加药阀关到位
| DR_K3_MV03 |  | 氢氧化钠药剂罐加药阀关到位
| DR_K3_MV04 |  | 1#UF膜池化学清洗循环/排放阀关到位
| DR_K3_MV05 |  | 3#UF膜池化学清洗循环/排放阀关到位
| DR_K3_MV06 |  | 5#UF膜池化学清洗循环/排放阀关到位
| DR_K3_MV07 |  | 7#UF膜池化学清洗循环/排放阀关到位
| DR_K3_MV08 |  | 9#UF膜池化学清洗循环/排放阀关到位
| DR_K3_MV100 |  | 10#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV101 |  | 8#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV102 |  | 10#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV103 |  | 8#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV104 |  | 10#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV105 |  | 反洗水池补水阀关到位
| DR_K3_MV106 |  | 反洗水池次氯酸钠加药阀关到位
| DR_K3_MV107 |  | 反洗水池回流阀关到位
| DR_K3_MV108 |  | CIP水池补水阀关到位
| DR_K3_MV109 |  | CIP水池出口阀关到位
| DR_K3_MV110 |  | CIP水池回流阀关到位
| DR_K3_MV111 |  | CIP水池化学清洗循环阀关到位
| DR_K3_MV112 |  | CIP水池化学清洗循环阀关到位
| DR_K3_MV113 |  | UF膜池产水至CIP化学清洗泵入口阀关到位
| DR_K3_MV114 |  | 化学清洗排放至中和水池阀关到位
| DR_K3_MV115 |  | 化学清洗盐酸加药阀关到位
| DR_K3_MV116 |  | 化学清洗柠檬酸加药阀关到位
| DR_K3_MV117 |  | 化学清洗次氯酸钠加药阀关到位
| DR_K3_MV118 |  | 中和废水排放阀关到位
| DR_K3_MV119 |  | 中和水池回流阀关到位
| DR_K3_MV120 |  | 中和水池亚硫酸氢钠加药阀关到位
| DR_K3_MV121 |  | 中和水池氢氧化钠加药阀关到位
| DR_K3_MV122 |  | 中和水池曝气阀关到位
| DR_K3_MV19 |  | 2#UF膜池化学清洗循环/排放阀打开/关闭
| DR_K3_MV20 |  | 4#UF膜池化学清洗循环/排放阀打开/关闭
| DR_K3_MV21 |  | 6#UF膜池化学清洗循环/排放阀打开/关闭
| DR_K3_MV22 |  | 8#UF膜池化学清洗循环/排放阀打开/关闭
| DR_K3_MV23 |  | 10#UF膜池化学清洗循环/排放阀打开/关闭
| DR_K3_MV34 |  | 1#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV35 |  | 3#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV36 |  | 5#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV37 |  | 1#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV38 |  | 3#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV39 |  | 5#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV40 |  | 1#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV41 |  | 3#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV42 |  | 5#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV43 |  | 1#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV44 |  | 3#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV45 |  | 5#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV46 |  | 1#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV47 |  | 3#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV48 |  | 5#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV49 |  | 1#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV50 |  | 3#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV51 |  | 5#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV52 |  | 1#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV53 |  | 3#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV54 |  | 5#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV55 |  | 2#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV56 |  | 4#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV57 |  | 6#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV58 |  | 2#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV59 |  | 4#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV60 |  | 6#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV61 |  | UF膜池产水颗粒计数仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV62 |  | 2#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV63 |  | 4#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV64 |  | 6#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV65 |  | 2#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV66 |  | 4#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV67 |  | 6#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV68 |  | 2#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV69 |  | 4#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV70 |  | 6#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV71 |  | 2#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV72 |  | 4#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV73 |  | 6#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV74 |  | 2#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV75 |  | 4#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV76 |  | 6#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV77 |  | 7#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV78 |  | 9#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV79 |  | 7#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV80 |  | 9#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV81 |  | 7#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV82 |  | 9#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV83 |  | 7#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV84 |  | 9#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV85 |  | 7#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV86 |  | 9#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_MV87 |  | 7#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV88 |  | 9#UF膜池产水阀关到位
| DR_K3_MV89 |  | 7#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV90 |  | 9#UF膜池反洗阀关到位
| DR_K3_MV91 |  | 8#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV92 |  | 10#UF膜池产水浊度仪取样阀打开/关闭
| DR_K3_MV93 |  | 8#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV94 |  | 10#UF膜池水射器进气电磁阀打开/关闭
| DR_K3_MV95 |  | 8#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV96 |  | 10#UF膜池气泡测试进气阀关到位
| DR_K3_MV97 |  | 8#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV98 |  | 10#UF膜池曝气阀关到位
| DR_K3_MV99 |  | 8#UF膜池产水至化学清洗系统阀关到位
| DR_K3_PS001 |  | 反洗高压力开关压力开关
| DR_K3_PS002 |  | 压缩空气压力低压力开关
| DR_K31_GP31 |  | 1#清洗泵故障
| DR_K31_GP32 |  | 2#清洗泵故障
| DR_K31_GP5 |  | 膜池污水排水泵故障
| DR_K31_QM1 |  | 1#电动闸门关阀
| DR_K31_QM2 |  | 2#电动闸门关阀
| DR_T1_GP1 |  | 1#排泥机故障
| DR_T1_GP10 |  | 2#排水潜污泵故障
| DR_T1_GP11 |  | 3#排水潜污泵故障
| DR_T1_GP12 |  | 4#排水潜污泵故障
| DR_T1_GP13 |  | 5#排水潜污泵故障
| DR_T1_GP14 |  | 6#排水潜污泵故障
| DR_T1_GP2 |  | 2#排泥机故障
| DR_T1_GP3 |  | 1#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP4 |  | 2#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP5 |  | 3#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP6 |  | 4#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP7 |  | 5#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP8 |  | 6#排泥潜污泵故障
| DR_T1_GP9 |  | 1#排水潜污泵故障
| DR_T1_QM1 |  | T1_1#圆闸门关阀
| DR_T1_QM10 |  | T1_8#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM11 |  | T1_9#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM12 |  | T1_10#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM13 |  | T1_11#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM14 |  | T1_12#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM15 |  | T1_1#方闸门关阀
| DR_T1_QM16 |  | T1_2#方闸门关阀
| DR_T1_QM17 |  | T1_3#方闸门关阀
| DR_T1_QM18 |  | T1_4#方闸门关阀
| DR_T1_QM19 |  | T1_5#方闸门关阀
| DR_T1_QM2 |  | T1_2#圆闸门关阀
| DR_T1_QM3 |  | T1_1#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM4 |  | T1_2#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM5 |  | T1_3#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM6 |  | T1_4#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM7 |  | T1_5#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM8 |  | T1_6#电动闸阀关阀
| DR_T1_QM9 |  | T1_7#电动闸阀关阀
| DR_T3_HL1 |  | 浓缩机故障
| DR_T5_GL1 |  | 螺旋输渣机故障
| DR_T5_GP1 |  | 干泥输送泵故障
| DR_T5_GS |  | 轴流风机故障
| DR_T5_HW1 |  | 1#搅拌器故障
| DR_T5_HW2 |  | 2#搅拌器故障
| DR_T5_HW3 |  | 3#搅拌器故障
| DR_T5_HW4 |  | 4#搅拌器故障
| DR_T5_HW5 |  | 5#搅拌器故障
| DR_T5_HW6 |  | 6#搅拌器故障
| DR_T5_QM1 |  | T5_1#电动闸阀关阀
| DR_T5_QM2 |  | T5_2#电动闸阀关阀
| DR_T5_QM3 |  | T5_3#电动闸阀关阀